Znak postępowania: NB/AZP-9/2020

Załącznik nr 6

## Wykaz awarii usuniętych w roku 2019 w budynkach należących do 
Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich

| Lp. | Wykaz robót | 2019 |
| --- | --- | --- |
| wodno-kanalizacyjne |
| 1. | częściowa wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowej | 47 |
| 2. | udrożnienie kanalizacji | 93 |
| 3. | wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych | 52 |
| Gazowe |
| 1. | usunięcie nieszczelności instalacji gazowej | 0 |
| Elektryczne |
| 1. | usunięcie usterek elektrycznych polegających na: wymianie tablic licznikowych, gniazd bezpiecznikowych, fragmentów przewodów, wymianie wyłączników, żarówek, itp., w lokalach mieszkalnych. | 85 |
| centralnego ogrzewania |
| 1. | odpowietrzenie instalacji c.o. w budynkach | - |
| 2. | wymiana zaworów grzejnikowych | 67 |
| 3. | wymiana gałązki instalacji | 12 |
| 4. | Wymiana grzejnika | 49 |
| 5. | Wymiana korka z odpowietrzeniem | 15 |